## Калибровка по двум точкам
Уравнение линейной зависимости по двум точкам (на примере датчика давления)
Уравнение БАР |  |  | БАР | = | -1.3836 | + | 2.5373 | * Vout
Уравнение для виджета |  |  |  |  | -1.3836 | + | 2.5373 | * d.ADC
Калибровочные значения:
две точки измерения
Y |  | X
БАР1 | 2.6 | V1 | 1.57
БАР2 | 4.3 | V2 | 2.24
ПРИМЕР - Расчет значения БАР
БАР | 3.691 | Vout | 2
ПРИМЕР - Расчет значения Vout
Vout | 2.91 | БАР | 6
Данные для графика
Vout | БАР
5.2747 | 12
2.1218 | 4
0.54529 | 0
*) для справки